邀标公告

江苏省宿豫中学拟对校园东北角一段70米院墙进行重建，经过校委会研究一致通过。现对该项目工程进行公开邀标，选定中标人。

1、项目概况与招标范围

- 1.1地点：江苏省宿豫中学院内。

1.2内容：1.院墙：原有院墙加高，高度0.6米，长度15米；重建段长度70米，基础红砖垒砌2层0.5米，2层0.37米，主墙宽度0.24米，高度为0.6米，层面加0.25米圈梁。每6米加预埋件1个，双面水泥粉刷。2.栅栏：原栅栏拆除；新栅栏从宿舍区移拆，需要除锈，防锈漆粉刷1遍，安装后墙体高度为2.6米（院内丈量）。

1.3价格：限价25000元。

1.4质量要求：墙体稳固，栅栏安装牢固美观。

1.5工期：15日历天。

1.6付款方式：工程竣工验收合格后付合同价的80%，工程审计结束后付清余款。

2、评标方法：最低投标价法。

3、竞标人资格要求：企业资质：具有独立法人资格的三级（含三级）以上相关业务能力的公司均可报名。

4、现场勘查

4.1现场勘查方式：投标人若需现场勘查请自行前往。

5、投标时间、地点等

5.1开标时间：  2020   年 7 月  3 日上午  9 时

5.2投标地点：  宿迁市宿豫区学海路4号  宿豫中学

5.3竞标方式：报价人请根据此询价通知书要求一次报出不得更改的价格，报价表（签字盖章）用信封封好并于2020年7月2日前送交宿豫中学总务处。我校将组织后勤、纪检、财务部门人员，根据招标要求确定中标人。

6、联系方式

招标人：江苏省宿豫中学      地址： 宿迁市宿豫区学海路4号

联系人：  罗前龙     联系电话： 13773906800

附件5：

宿豫中学（集团）零星工程及物品采购报价单

| 项目名称 |  |  | 校园围墙修建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 期 |  |  |  |  | 报价人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  |  |  | 单位 |  | 单价 |  | 数量 | 总价 |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  | 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

监督人员签字：

使用部门代表签字：

参与人员签字：